## Arkusz1
|  |  | u(I_s)[mA] | 0.044 | u(U_s)[V]
zakres[mA] | 15 | [9 empty] | 1.
klasa | 0.5 |  | I_s [mA] | 15 | 10 | 5
|  |  | kąt (°) | U_h(V)
|  |  | 0 | 0.038 | 0.008 | 0.0011
|  |  | 10 | -0.0515 | -0.0366 | -0.0175
|  |  | 20 | -0.1026 | -0.0742 | -0.0372
|  |  | 30 | -0.155 | -0.1057 | -0.0542
|  |  | 40 | -0.2011 | -0.1363 | -0.069
|  |  | 50 | -0.2402 | -0.1621 | -0.084
|  |  | 60 | -0.2852 | -0.1848 | -0.0957
|  |  | 70 | -0.3089 | -0.2008 | -0.104
|  |  | 80 | -0.325 | -0.2119 | -0.1069
|  |  | 90 | -0.3333 | -0.2171 | -0.1124
|  |  | 100 | -0.3323 | -0.2164 | -0.1122
|  |  | 110 | -0.3227 | -0.2099 | -0.1089
|  | 1 | 120 | -0.303 | -0.1979 | -0.1028
|  |  | 130 | -0.2757 | -0.1805 | -0.0935
|  |  | 140 | -0.2416 | -0.1576 | -0.0814
|  |  | 150 | -0.1936 | -0.1291 | -0.0675
|  | 2 | 160 | -0.1455 | -0.0971 | -0.0507
|  |  | 170 | -0.0924 | -0.0624 | -0.0326
|  |  | 180 | -0.0393 | -0.0276 | -0.0148
|  |  | 190 | 0.0136 | 0.0167 | 0.004
|  |  | 200 | 0.0701 | 0.0436 | 0.0221
|  |  | 210 | 0.1196 | 0.0783 | 0.0398
|  | 2 | 220 | 0.1651 | 0.1099 | 0.0581
|  | 1 | 230 | 0.21 | 0.1378 | 0.0713
|  |  | 240 | 0.2467 | 0.1594 | 0.0829
|  |  | 250 | 0.2743 | 0.1776 | 0.0916 | [5 empty] | α0=5° | [13 empty] | α0=0° | [9 empty] | α0=0°
|  |  | 260 | 0.2922 | 0.1893 | 0.0976 | [5 empty] | Δα = 5° | [13 empty] | Δα = 0° | [9 empty] | Δα = 0°
|  |  | 270 | 0.3005 | 0.1951 | 0.1009
|  |  | 280 | 0.2999 | 0.1947 | 0.1007
|  |  | 290 | 0.2898 | 0.1881 | 0.0971
|  |  | 300 | 0.2727 | 0.176 | 0.0909
|  |  | 310 | 0.2435 | 0.1588 | 0.0819
|  |  | 320 | 0.2074 | 0.1347 | 0.0693
|  |  | 330 | 0.1684 | 0.1098 | 0.0559
|  |  | 340 | 0.1155 | 0.0765 | 0.0394 | [5 empty] | 2.
|  |  | 350 | 0.0609 | 0.0424 | 0.0216
|  |  | 360 | 0.0016 | 0.0028 | 0.0011
Regresja liniowa
| Natężenie prądu [mA] | 15 | 10 | 5
| Współczynnik kierunkowy | 0.0051727 | 0.0034212 | 0.0017702
| Współczynnik b | -0.9693 | -0.64084 | -0.3323
| Alpha_0 [°] | 187.3893 | 187.3172 | 187.7206
| u(alpha_0) [°] | 2.1731 | 3.9221 | 2.937
| Alpha_0 [rad] | 3.2706 | 3.2693 | 3.2763
| u(alpha_0) [rad] | 0.037927 | 0.068453 | 0.05126 | [8 empty] | człość kątowa S [V/°] |  |  | dla jednego punktu |  |  |  |  | człość kątowa S [V/°] |  |  | dla jednego punktu |  |  |  | człość kątowa S [V/°] |  |  | dla jednego punktu
[13 empty] | 0.0046636 |  |  | 0.00531 |  |  |  |  | 0.00021333 |  |  | 0.00347 |  |  |  | 0.00012333 |  |  | 0.00181
[13 empty] | Wnioski: | Pomiar na zbyt małym odcinku nie ma sensu, wartość bardzo odbiega od właściwej
| u(alpha) [°] | 0.58
| u(alpha) [rad] | 0.010123 | [11 empty] | a | b | [6 empty] | a | b | [6 empty] | a | b
[14 empty] | 0.0048907 | -0.91527 | [6 empty] | 0.0034771 | -0.65189 | [6 empty] | 0.0018146 | -0.34108
[14 empty] | 9.573e-05 | 0.017076 | [6 empty] | 7.59e-05 | 0.014501 | [6 empty] | 4.7782e-06 | 0.00091288
[14 empty] | 0.99618 | 0.011448 | [6 empty] | 0.99762 | 0.0040163 | [6 empty] | 0.99997 | 0.00025284
[14 empty] | 2610.0768 | 10 | [6 empty] | 2098.7516 | 5 | [6 empty] | 144226.5978 | 5
| B_0 [T] | 0.5 | [11 empty] | 0.34205 | 0.0013105 | [6 empty] | 0.033853 | 8.0651e-05 | [6 empty] | 0.0092202 | 3.1964e-07
| u(B_0) [T] | 0.05
[14 empty] | u(alpha_0)[°] | 5.0605 | [6 empty] | u(alpha_0)[°] | 5.8428 | [6 empty] | u(alpha_0)[°] | 0.70571
DODANE SŁUPKI
|  | I_s [mA] |  | 15 |  | 10 |  | 5
Składowa normalna indukcji magnetycznej
|  | kąt (°) | kąt [rad] | B_n | u(B_n) | B_n | u(B_n) | B_n | u(B_n)
|  | 0 | 0 | 0.064305 | 0.020499 | 0.063681 | 0.034903 | 0.067171 | 0.026745
|  | 10 | 0.17453 | -0.022775 | 0.019739 | -0.023403 | 0.03464 | -0.019887 | 0.02618
|  | 20 | 0.34907 | -0.10916 | 0.022046 | -0.10978 | 0.035495 | -0.10634 | 0.027654
|  | 30 | 0.5236 | -0.19223 | 0.026417 | -0.19281 | 0.037294 | -0.18956 | 0.030721
|  | 40 | 0.69813 | -0.26946 | 0.031614 | -0.26999 | 0.039711 | -0.26702 | 0.034654
|  | 50 | 0.87266 | -0.33851 | 0.036804 | -0.33897 | 0.042378 | -0.33637 | 0.038796
|  | 60 | 1.0472 | -0.39726 | 0.041476 | -0.39765 | 0.044957 | -0.3955 | 0.042658
|  | 70 | 1.2217 | -0.44395 | 0.045304 | -0.44424 | 0.047176 | -0.44261 | 0.045899
|  | 80 | 1.3963 | -0.47715 | 0.048074 | -0.47734 | 0.048832 | -0.47628 | 0.048287
|  | 90 | 1.5708 | -0.49585 | 0.049649 | -0.49593 | 0.049788 | -0.49547 | 0.049671
|  | 100 | 1.7453 | -0.49948 | 0.049956 | -0.49945 | 0.049971 | -0.4996 | 0.049971
|  | 110 | 1.9199 | -0.48794 | 0.048982 | -0.4878 | 0.049368 | -0.48856 | 0.049171
|  | 120 | 2.0944 | -0.46157 | 0.04677 | -0.46133 | 0.048023 | -0.46267 | 0.047316
|  | 130 | 2.2689 | -0.42118 | 0.043426 | -0.42084 | 0.046044 | -0.42273 | 0.044516
|  | 140 | 2.4435 | -0.36799 | 0.039124 | -0.36756 | 0.043602 | -0.36994 | 0.040956
|  | 150 | 2.618 | -0.30361 | 0.034132 | -0.30311 | 0.040938 | -0.30591 | 0.036916
|  | 160 | 2.7925 | -0.23002 | 0.028858 | -0.22946 | 0.03836 | -0.23258 | 0.032799
|  | 170 | 2.9671 | -0.14943 | 0.023961 | -0.14883 | 0.036229 | -0.15219 | 0.02917 | [5 empty] | a | b |  | wspołczynnik korelacji | [5 empty] | a | b |  | wspołczynnik korelacji |  |  |  |  | a | b |  |  | wspołczynnik korelacji
|  | 180 | 3.1416 | -0.064305 | 0.020499 | -0.063681 | 0.034903 | -0.067171 | 0.026745 | [5 empty] | 0.63639 | -0.016217 |  | 0.9978 | 1 |  |  |  |  | 0.41561 | -0.011756 |  | 0.9983 | 1 |  |  |  | 0.21447 | -0.0062812 |  |  | 0.9912 | 1
|  | 190 | 3.3161 | 0.022775 | 0.019739 | 0.023403 | 0.03464 | 0.019887 | 0.02618 | [5 empty] | 0.0060268 | 0.0021028 |  | czułość polowa finalna | [5 empty] | 0.004185 | 0.0014602 |  | czułość polowa finalna |  |  |  |  | 0.0022689 | 0.00079165 |  |  | czułość polowa finalna
|  | 200 | 3.4907 | 0.10916 | 0.022046 | 0.10978 | 0.035495 | 0.10634 | 0.027654 | [5 empty] | 0.99687 | 0.01279 |  | 42.4467 | 42,45(26) | [V/A*T] |  |  |  | 0.99646 | 0.0088817 |  | 41.6 | 41,60(40) | [V/A*T] |  |  | 0.9961 | 0.0048153 |  |  | 42.78 | 42,78(84) | [V/A*T]
|  | 210 | 3.6652 | 0.19223 | 0.026417 | 0.19281 | 0.037294 | 0.18956 | 0.030721 | [5 empty] | 11150.1832 | 35 |  | czułość polowa dla punktu | [5 empty] | 9861.9298 | 35 |  | czułość polowa dla punktu |  |  |  |  | 8935.1057 | 35 |  |  | czułość polowa dla punktu
|  | 220 | 3.8397 | 0.26946 | 0.031614 | 0.26999 | 0.039711 | 0.26702 | 0.034654 | [5 empty] | 1.8241 | 0.0057258 |  | -13.4639 | -13,47(2,7) | [V/A*T] |  |  |  | 0.77796 | 0.002761 |  | -32.3336 | -32,33(17) | [V/A*T] |  |  | 0.20718 | 0.00081156 |  |  | -52.0101 | -52,0100(0019) |  | [V/A*T]
|  | 230 | 4.0143 | 0.33851 | 0.036804 | 0.33897 | 0.042378 | 0.33637 | 0.038796 | [8 empty] | koncentracja n nośników | [8 empty] | koncentracja n nośników | [8 empty] | koncentracja n nośników
|  | 240 | 4.1888 | 0.39726 | 0.041476 | 0.39765 | 0.044957 | 0.3955 | 0.042658 | [5 empty] | U(A) | 0.003313 | ~0,0034 | 7.353e+22 | 73,6*10^21(3,8) |  | [1/m^3] |  |  | U(A) | 0.0035249 | ~0,0036 | 7.5026e+22 | 75,1*10^21(3,9) |  | [1/m^3] |  | U(A) | 0.0037042 | ~0,0038 |  | 7.2957e+22 | 73,0*10^21(4,0) |  | [1/m^3]
|  | 250 | 4.3633 | 0.44395 | 0.045304 | 0.44424 | 0.047176 | 0.44261 | 0.045899
|  | 260 | 4.5379 | 0.47715 | 0.048074 | 0.47734 | 0.048832 | 0.47628 | 0.048287
|  | 270 | 4.7124 | 0.49585 | 0.049649 | 0.49593 | 0.049788 | 0.49547 | 0.049671 |  |  |  | niepewność czułości polowej dla punktu
|  | 280 | 4.8869 | 0.49948 | 0.049956 | 0.49945 | 0.049971 | 0.4996 | 0.049971
|  | 290 | 5.0615 | 0.48794 | 0.048982 | 0.4878 | 0.049368 | 0.48856 | 0.049171 |  |  |  | uc= | 2.6165 | ~ 2,7 | [8 empty] | 0.16146 | ~0,17 | [7 empty] | 0.0018808 | ~0,0019
|  | 300 | 5.236 | 0.46157 | 0.04677 | 0.46133 | 0.048023 | 0.46267 | 0.047316 | niepewność rozszerzona |  |  | Uc=2*uc | 5.233 | [V/A*T] | ~5,3 | [7 empty] | 0.32293 | ~0,33 | [V/A*T] | [6 empty] | 0.0037615 | ~0,0040 | [V/A*T]
|  | 310 | 5.4105 | 0.42118 | 0.043426 | 0.42084 | 0.046044 | 0.42273 | 0.044516
|  | 320 | 5.5851 | 0.36799 | 0.039124 | 0.36756 | 0.043602 | 0.36994 | 0.040956
|  | 330 | 5.7596 | 0.30361 | 0.034132 | 0.30311 | 0.040938 | 0.30591 | 0.036916 |  |  |  | niepewność finalna dla czułości polowej
|  | 340 | 5.9341 | 0.23002 | 0.028858 | 0.22946 | 0.03836 | 0.23258 | 0.032799
|  | 350 | 6.1087 | 0.14943 | 0.023961 | 0.14883 | 0.036229 | 0.15219 | 0.02917 |  |  |  | uc(gamma) = | 0.25354 | [V/A*T] | ~0,26 | [7 empty] | 0.39718 | ~0,40 | [V/A*T] | [6 empty] | 0.83093 | ~0,84 | [V/A*T]
|  | 360 | 6.2832 | 0.064305 | 0.020499 | 0.063681 | 0.034903 | 0.067171 | 0.026745
niepewność rozrzeszona:
[13 empty] | Uc(gamma) | 0.50709 | [V/A*T] | ~0,51 | [7 empty] | 0.79436 | ~0,80 | [V/A*T] | [6 empty] | 1.6619 | ~1,7 | [V/A*T]
NIEPEWNOŚĆ KONCENTRACJI N SWOBODNYCH NOŚNIKÓW ŁADUNKU
[10 empty] | uc(n) | 3.7026e+21 | ~3,8 * 10^21 | [11 empty] | 3.8191e+21 | CZYLI 3,9 * 10^21 | [7 empty] | 3.9134e+21 | czyli 4,0 * 10^21
NIEPEWNOŚĆ ROZSZERZONA
[10 empty] | Uc(n) | 7.4053e+21 | ~ 7,5 * 10^21 | [11 empty] | Uc(n) | 7.6382e+21 | CZYLI 7,7* 10^21 | [6 empty] | Uc(n) | 7.8268e+21 | czyli 7,9 * 10^21
[10 empty] | WNIOSKI: | Czułość polowa jest zależna od Is, tak samo jak jej niepewność. Wynika to bezpośrednio we wzoru.
Koncentracja nośników ładównków (n) zależy od czułości polowej, która to zależna jest od Is, zatem również zależy od Is
Dla największego badanego Is (tzn 15 mA) wyznaczone wartości są najdokładniejsze

## obliczenia
u(I_s)[mA] | 0.044
I_s [mA] | 15 |  | 10 |  | 5
| pomiar nr 1 |  | pomiar nr 2 |  | pomiar nr 3
kąt (°) | U_h[V] | u(U_h)[V] | U_h[V] | u(U_h)[V] | U_h[V] | u(U_h)[V]
0 | 0.038 | 0.00068705 | 0.008 | 0.00060044 | 0.0011 | 0.00058053
10 | -0.0515 | 0.00072602 | -0.0366 | 0.00068301 | -0.0175 | 0.00062787
20 | -0.1026 | 0.00087353 | -0.0742 | 0.00079155 | -0.0372 | 0.00068474
30 | -0.155 | 0.0010248 | -0.1057 | 0.00088248 | -0.0542 | 0.00073381
40 | -0.2011 | 0.0011579 | -0.1363 | 0.00097081 | -0.069 | 0.00077654
50 | -0.2402 | 0.0012707 | -0.1621 | 0.0010453 | -0.084 | 0.00081984
60 | -0.2852 | 0.0014007 | -0.1848 | 0.0011108 | -0.0957 | 0.00085361
70 | -0.3089 | 0.0014691 | -0.2008 | 0.001157 | -0.104 | 0.00087757
80 | -0.325 | 0.0015155 | -0.2119 | 0.0011891 | -0.1069 | 0.00088594
90 | -0.3333 | 0.0015395 | -0.2171 | 0.0012041 | -0.1124 | 0.00090182
100 | -0.3323 | 0.0015366 | -0.2164 | 0.001202 | -0.1122 | 0.00090124
110 | -0.3227 | 0.0015089 | -0.2099 | 0.0011833 | -0.1089 | 0.00089172
120 | -0.303 | 0.001452 | -0.1979 | 0.0011486 | -0.1028 | 0.00087411
130 | -0.2757 | 0.0013732 | -0.1805 | 0.0010984 | -0.0935 | 0.00084726
140 | -0.2416 | 0.0012748 | -0.1576 | 0.0010323 | -0.0814 | 0.00081233
150 | -0.1936 | 0.0011362 | -0.1291 | 0.00095003 | -0.0675 | 0.00077221
160 | -0.1455 | 0.00099737 | -0.0971 | 0.00085765 | -0.0507 | 0.00072371
170 | -0.0924 | 0.00084409 | -0.0624 | 0.00075748 | -0.0326 | 0.00067146
180 | -0.0393 | 0.0006908 | -0.0276 | 0.00065702 | -0.0148 | 0.00062007
190 | 0.0136 | 0.00061661 | 0.0167 | 0.00062556 | 0.004 | 0.0005889
200 | 0.0701 | 0.00077971 | 0.0436 | 0.00070321 | 0.0221 | 0.00064115
210 | 0.1196 | 0.00092261 | 0.0783 | 0.00080338 | 0.0398 | 0.00069224
220 | 0.1651 | 0.001054 | 0.1099 | 0.0008946 | 0.0581 | 0.00074507
230 | 0.21 | 0.0011836 | 0.1378 | 0.00097514 | 0.0713 | 0.00078318 | czułość kątowa S_α [V/°] | 0.0050837 | [8 empty] | czułość kątowa S_alpha [V/°] |  |  | 0.0033437 | [7 empty] | czułość kątowa S_alpha [V/°] |  |  | 0.0017438
240 | 0.2467 | 0.0012895 | 0.1594 | 0.0010375 | 0.0829 | 0.00081666 | u(S_α)[V/°] | 5.5854e-05 | 0.0051727 | -0.9693 | [6 empty] | u(S_alpha)[V/°] |  |  | 3.816e-05 |  | 0.0034212 | -0.64084 |  |  |  |  | u(S_alpha)[V/°] |  |  | 2.2507e-05 |  | 0.0017702 | -0.3323
250 | 0.2743 | 0.0013692 | 0.1776 | 0.00109 | 0.0916 | 0.00084178 |  |  | 4.3048e-05 | 0.007828 | [11 empty] | 5.1398e-05 | 0.0093463 | [9 empty] | 1.9892e-05 | 0.0036173
260 | 0.2922 | 0.0014209 | 0.1893 | 0.0011238 | 0.0976 | 0.0008591 | u(α)[°] | 0.57735 | 0.99952 | 0.0033345 | [11 empty] | 0.99842 | 0.0039812 | [9 empty] | 0.99912 | 0.0015409
270 | 0.3005 | 0.0014448 | 0.1951 | 0.0011406 | 0.1009 | 0.00086862 | Δα [°] | 80 | 14438.2689 | 7 | [11 empty] | 4430.6074 | 7 | [9 empty] | 7918.6463 | 7
280 | 0.2999 | 0.0014431 | 0.1947 | 0.0011394 | 0.1007 | 0.00086805 | u(Δα)[°] | 0.8165 | 0.16054 | 7.7833e-05 | [11 empty] | 0.070226 | 0.00011095 | [9 empty] | 0.018801 | 1.662e-05
290 | 0.2898 | 0.0014139 | 0.1881 | 0.0011203 | 0.0971 | 0.00085765 | u(delta U_h) | 0.0016541
300 | 0.2727 | 0.0013646 | 0.176 | 0.0010854 | 0.0909 | 0.00083976
310 | 0.2435 | 0.0012803 | 0.1588 | 0.0010358 | 0.0819 | 0.00081378 |  |  |  |  | 17
320 | 0.2074 | 0.0011761 | 0.1347 | 0.0009662 | 0.0693 | 0.0007774 |  | 5.5854e-05 | 2.1731 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 3.9221 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 2.937
330 | 0.1684 | 0.0010635 | 0.1098 | 0.00089432 | 0.0559 | 0.00073872
340 | 0.1155 | 0.00091077 | 0.0765 | 0.00079819 | 0.0394 | 0.00069109
350 | 0.0609 | 0.00075315 | 0.0424 | 0.00069975 | 0.0216 | 0.0006397
360 | 0.0016 | 0.00058197 | 0.0028 | 0.00058543 | 0.0011 | 0.00058053

## do latexa
trzeba pozaokrąglać wyniki!
u(I_s)[mA] | 0.044 | [10 empty] | I_s [mA] |  | 15 |  |  | 10 |  |  | 5
I_s [mA] | 15 |  |  | 10 |  |  | 5
| pomiar nr 1 |  |  | pomiar nr 2 |  |  | pomiar nr 3 |  |  |  |  | Składowa normalna indukcji magnetycznej
kąt (°) | U_h[V] | u(U_h) [V] | zaokr. u(U_h) [V] | U_h [V] | u(U_h) [V] | zaokr. u(U_h) [V] | U_h [V] | u(U_h) [V] | zaokr. u(U_h) [V] |  |  | kąt (°) | kąt [rad] | B_n | u(B_n) | zaokr. u(B_n) | B_n | u(B_n) | zaokr. u(B_n) | B_n | u(B_n) | zaokr. u(B_n)
0 | 0.038 | 0.00119 | 0.0012 | 0.008 | 0.00104 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0010055 | 0.0011 |  |  | 0 | 0 | 0.064305 | 0.020499 | 0.021 | 0.063681 | 0.034903 | 0.035 | 0.067171 | 0.026745 | 0.027
10 | -0.0515 | 0.0012575 | 0.0013 | -0.0366 | 0.001183 | 0.0012 | -0.0175 | 0.0010875 | 0.0011 |  |  | 10 | 0.17453 | -0.022775 | 0.019739 | 0.02 | -0.023403 | 0.03464 | 0.035 | -0.019887 | 0.02618 | 0.027
20 | -0.1026 | 0.001513 | 0.0016 | -0.0742 | 0.001371 | 0.0014 | -0.0372 | 0.001186 | 0.0012 |  |  | 20 | 0.34907 | -0.10916 | 0.022046 | 0.023 | -0.10978 | 0.035495 | 0.036 | -0.10634 | 0.027654 | 0.028
30 | -0.155 | 0.001775 | 0.0018 | -0.1057 | 0.0015285 | 0.0016 | -0.0542 | 0.001271 | 0.0013 |  |  | 30 | 0.5236 | -0.19223 | 0.026417 | 0.027 | -0.19281 | 0.037294 | 0.038 | -0.18956 | 0.030721 | 0.031
40 | -0.2011 | 0.0020055 | 0.0021 | -0.1363 | 0.0016815 | 0.0017 | -0.069 | 0.001345 | 0.0014 |  |  | 40 | 0.69813 | -0.26946 | 0.031614 | 0.032 | -0.26999 | 0.039711 | 0.04 | -0.26702 | 0.034654 | 0.035
50 | -0.2402 | 0.002201 | 0.0023 | -0.1621 | 0.0018105 | 0.0019 | -0.084 | 0.00142 | 0.0015 |  |  | 50 | 0.87266 | -0.33851 | 0.036804 | 0.037 | -0.33897 | 0.042378 | 0.043 | -0.33637 | 0.038796 | 0.039
60 | -0.2852 | 0.002426 | 0.0025 | -0.1848 | 0.001924 | 0.002 | -0.0957 | 0.0014785 | 0.0015 |  |  | 60 | 1.0472 | -0.39726 | 0.041476 | 0.042 | -0.39765 | 0.044957 | 0.045 | -0.3955 | 0.042658 | 0.043
70 | -0.3089 | 0.0025445 | 0.0026 | -0.2008 | 0.002004 | 0.0021 | -0.104 | 0.00152 | 0.0016 |  |  | 70 | 1.2217 | -0.44395 | 0.045304 | 0.046 | -0.44424 | 0.047176 | 0.048 | -0.44261 | 0.045899 | 0.046
80 | -0.325 | 0.002625 | 0.0027 | -0.2119 | 0.0020595 | 0.0021 | -0.1069 | 0.0015345 | 0.0016 |  |  | 80 | 1.3963 | -0.47715 | 0.048074 | 0.049 | -0.47734 | 0.048832 | 0.049 | -0.47628 | 0.048287 | 0.049
90 | -0.3333 | 0.0026665 | 0.0027 | -0.2171 | 0.0020855 | 0.0021 | -0.1124 | 0.001562 | 0.0016 |  |  | 90 | 1.5708 | -0.49585 | 0.049649 | 0.05 | -0.49593 | 0.049788 | 0.05 | -0.49547 | 0.049671 | 0.05
100 | -0.3323 | 0.0026615 | 0.0027 | -0.2164 | 0.002082 | 0.0021 | -0.1122 | 0.001561 | 0.0016 |  |  | 100 | 1.7453 | -0.49948 | 0.049956 | 0.05 | -0.49945 | 0.049971 | 0.05 | -0.4996 | 0.049971 | 0.05
110 | -0.3227 | 0.0026135 | 0.0027 | -0.2099 | 0.0020495 | 0.0021 | -0.1089 | 0.0015445 | 0.0016 |  |  | 110 | 1.9199 | -0.48794 | 0.048982 | 0.049 | -0.4878 | 0.049368 | 0.05 | -0.48856 | 0.049171 | 0.05
120 | -0.303 | 0.002515 | 0.0026 | -0.1979 | 0.0019895 | 0.002 | -0.1028 | 0.001514 | 0.0016 |  |  | 120 | 2.0944 | -0.46157 | 0.04677 | 0.047 | -0.46133 | 0.048023 | 0.049 | -0.46267 | 0.047316 | 0.048
130 | -0.2757 | 0.0023785 | 0.0024 | -0.1805 | 0.0019025 | 0.002 | -0.0935 | 0.0014675 | 0.0015 |  |  | 130 | 2.2689 | -0.42118 | 0.043426 | 0.044 | -0.42084 | 0.046044 | 0.047 | -0.42273 | 0.044516 | 0.045
140 | -0.2416 | 0.002208 | 0.0023 | -0.1576 | 0.001788 | 0.0018 | -0.0814 | 0.001407 | 0.0015 |  |  | 140 | 2.4435 | -0.36799 | 0.039124 | 0.04 | -0.36756 | 0.043602 | 0.044 | -0.36994 | 0.040956 | 0.041
150 | -0.1936 | 0.001968 | 0.002 | -0.1291 | 0.0016455 | 0.0017 | -0.0675 | 0.0013375 | 0.0014 |  |  | 150 | 2.618 | -0.30361 | 0.034132 | 0.035 | -0.30311 | 0.040938 | 0.041 | -0.30591 | 0.036916 | 0.037
160 | -0.1455 | 0.0017275 | 0.0018 | -0.0971 | 0.0014855 | 0.0015 | -0.0507 | 0.0012535 | 0.0013 |  |  | 160 | 2.7925 | -0.23002 | 0.028858 | 0.029 | -0.22946 | 0.03836 | 0.039 | -0.23258 | 0.032799 | 0.033
170 | -0.0924 | 0.001462 | 0.0015 | -0.0624 | 0.001312 | 0.0014 | -0.0326 | 0.001163 | 0.0012 |  |  | 170 | 2.9671 | -0.14943 | 0.023961 | 0.024 | -0.14883 | 0.036229 | 0.037 | -0.15219 | 0.02917 | 0.03
180 | -0.0393 | 0.0011965 | 0.0012 | -0.0276 | 0.001138 | 0.0012 | -0.0148 | 0.001074 | 0.0011 |  |  | 180 | 3.1416 | -0.064305 | 0.020499 | 0.021 | -0.063681 | 0.034903 | 0.035 | -0.067171 | 0.026745 | 0.027
190 | 0.0136 | 0.001068 | 0.0011 | 0.0167 | 0.0010835 | 0.0011 | 0.004 | 0.00102 | 0.0011 |  |  | 190 | 3.3161 | 0.022775 | 0.019739 | 0.02 | 0.023403 | 0.03464 | 0.035 | 0.019887 | 0.02618 | 0.027
200 | 0.0701 | 0.0013505 | 0.0014 | 0.0436 | 0.001218 | 0.0013 | 0.0221 | 0.0011105 | 0.0012 |  |  | 200 | 3.4907 | 0.10916 | 0.022046 | 0.023 | 0.10978 | 0.035495 | 0.036 | 0.10634 | 0.027654 | 0.028
210 | 0.1196 | 0.001598 | 0.0016 | 0.0783 | 0.0013915 | 0.0014 | 0.0398 | 0.001199 | 0.0012 |  |  | 210 | 3.6652 | 0.19223 | 0.026417 | 0.027 | 0.19281 | 0.037294 | 0.038 | 0.18956 | 0.030721 | 0.031
220 | 0.1651 | 0.0018255 | 0.0019 | 0.1099 | 0.0015495 | 0.0016 | 0.0581 | 0.0012905 | 0.0013 |  |  | 220 | 3.8397 | 0.26946 | 0.031614 | 0.032 | 0.26999 | 0.039711 | 0.04 | 0.26702 | 0.034654 | 0.035
230 | 0.21 | 0.00205 | 0.0021 | 0.1378 | 0.001689 | 0.0017 | 0.0713 | 0.0013565 | 0.0014 |  |  | 230 | 4.0143 | 0.33851 | 0.036804 | 0.037 | 0.33897 | 0.042378 | 0.043 | 0.33637 | 0.038796 | 0.039
240 | 0.2467 | 0.0022335 | 0.0023 | 0.1594 | 0.001797 | 0.0018 | 0.0829 | 0.0014145 | 0.0015 |  |  | 240 | 4.1888 | 0.39726 | 0.041476 | 0.042 | 0.39765 | 0.044957 | 0.045 | 0.3955 | 0.042658 | 0.043
250 | 0.2743 | 0.0023715 | 0.0024 | 0.1776 | 0.001888 | 0.0019 | 0.0916 | 0.001458 | 0.0015 |  |  | 250 | 4.3633 | 0.44395 | 0.045304 | 0.046 | 0.44424 | 0.047176 | 0.048 | 0.44261 | 0.045899 | 0.046
260 | 0.2922 | 0.002461 | 0.0025 | 0.1893 | 0.0019465 | 0.002 | 0.0976 | 0.001488 | 0.0015 |  |  | 260 | 4.5379 | 0.47715 | 0.048074 | 0.049 | 0.47734 | 0.048832 | 0.049 | 0.47628 | 0.048287 | 0.049
270 | 0.3005 | 0.0025025 | 0.0026 | 0.1951 | 0.0019755 | 0.002 | 0.1009 | 0.0015045 | 0.0016 |  |  | 270 | 4.7124 | 0.49585 | 0.049649 | 0.05 | 0.49593 | 0.049788 | 0.05 | 0.49547 | 0.049671 | 0.05
280 | 0.2999 | 0.0024995 | 0.0025 | 0.1947 | 0.0019735 | 0.002 | 0.1007 | 0.0015035 | 0.0016 |  |  | 280 | 4.8869 | 0.49948 | 0.049956 | 0.05 | 0.49945 | 0.049971 | 0.05 | 0.4996 | 0.049971 | 0.05
290 | 0.2898 | 0.002449 | 0.0025 | 0.1881 | 0.0019405 | 0.002 | 0.0971 | 0.0014855 | 0.0015 |  |  | 290 | 5.0615 | 0.48794 | 0.048982 | 0.049 | 0.4878 | 0.049368 | 0.05 | 0.48856 | 0.049171 | 0.05
300 | 0.2727 | 0.0023635 | 0.0024 | 0.176 | 0.00188 | 0.0019 | 0.0909 | 0.0014545 | 0.0015 |  |  | 300 | 5.236 | 0.46157 | 0.04677 | 0.047 | 0.46133 | 0.048023 | 0.049 | 0.46267 | 0.047316 | 0.048
310 | 0.2435 | 0.0022175 | 0.0023 | 0.1588 | 0.001794 | 0.0018 | 0.0819 | 0.0014095 | 0.0015 |  |  | 310 | 5.4105 | 0.42118 | 0.043426 | 0.044 | 0.42084 | 0.046044 | 0.047 | 0.42273 | 0.044516 | 0.045
320 | 0.2074 | 0.002037 | 0.0021 | 0.1347 | 0.0016735 | 0.0017 | 0.0693 | 0.0013465 | 0.0014 |  |  | 320 | 5.5851 | 0.36799 | 0.039124 | 0.04 | 0.36756 | 0.043602 | 0.044 | 0.36994 | 0.040956 | 0.041
330 | 0.1684 | 0.001842 | 0.0019 | 0.1098 | 0.001549 | 0.0016 | 0.0559 | 0.0012795 | 0.0013 |  |  | 330 | 5.7596 | 0.30361 | 0.034132 | 0.035 | 0.30311 | 0.040938 | 0.041 | 0.30591 | 0.036916 | 0.037
340 | 0.1155 | 0.0015775 | 0.0016 | 0.0765 | 0.0013825 | 0.0014 | 0.0394 | 0.001197 | 0.0012 |  |  | 340 | 5.9341 | 0.23002 | 0.028858 | 0.029 | 0.22946 | 0.03836 | 0.039 | 0.23258 | 0.032799 | 0.033
350 | 0.0609 | 0.0013045 | 0.0014 | 0.0424 | 0.001212 | 0.0013 | 0.0216 | 0.001108 | 0.0012 |  |  | 350 | 6.1087 | 0.14943 | 0.023961 | 0.024 | 0.14883 | 0.036229 | 0.037 | 0.15219 | 0.02917 | 0.03
360 | 0.0016 | 0.001008 | 0.0011 | 0.0028 | 0.001014 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0010055 | 0.0011 |  |  | 360 | 6.2832 | 0.064305 | 0.020499 | 0.021 | 0.063681 | 0.034903 | 0.035 | 0.067171 | 0.026745 | 0.027
u(α)
u(I_s)[mA] | 0.044 | [7 empty] | I_s [mA] |  | 15 |  | 10 |  | 5
I_s [mA] | 15 |  | 10 |  | 5
| pomiar nr 1 |  | pomiar nr 2 |  | pomiar nr 3 |  |  |  | Składowa normalna indukcji magnetycznej
kąt (°) | U_h[V] | u(U_h)[V] | U_h[V] | u(U_h)[V] | U_h[V] | u(U_h)[V] |  |  | kąt (°) | kąt [rad] | B_n | u(B_n) | B_n | u(B_n) | B_n | u(B_n)
0 | 0.038 | 0.00069 | 0.008 | 0.00061 | 0.0011 | 0.00059 |  |  | 0 | 0 | 0.064305 | 0.021 | 0.063681 | 0.035 | 0.067171 | 0.027
10 | -0.0515 | 0.00073 | -0.0366 | 0.00069 | -0.0175 | 0.00063 |  |  | 10 | 0.17453 | -0.022775 | 0.02 | -0.023403 | 0.035 | -0.019887 | 0.027
20 | -0.1026 | 0.00088 | -0.0742 | 0.0008 | -0.0372 | 0.00069 |  |  | 20 | 0.34907 | -0.10916 | 0.023 | -0.10978 | 0.036 | -0.10634 | 0.028
30 | -0.155 | 0.0011 | -0.1057 | 0.00089 | -0.0542 | 0.00074 |  |  | 30 | 0.5236 | -0.19223 | 0.027 | -0.19281 | 0.038 | -0.18956 | 0.031
40 | -0.2011 | 0.0012 | -0.1363 | 0.00098 | -0.069 | 0.00078 |  |  | 40 | 0.69813 | -0.26946 | 0.032 | -0.26999 | 0.04 | -0.26702 | 0.035
50 | -0.2402 | 0.0013 | -0.1621 | 0.0011 | -0.084 | 0.00082 |  |  | 50 | 0.87266 | -0.33851 | 0.037 | -0.33897 | 0.043 | -0.33637 | 0.039
60 | -0.2852 | 0.0015 | -0.1848 | 0.0012 | -0.0957 | 0.00086 |  |  | 60 | 1.0472 | -0.39726 | 0.042 | -0.39765 | 0.045 | -0.3955 | 0.043
70 | -0.3089 | 0.0015 | -0.2008 | 0.0012 | -0.104 | 0.00088 |  |  | 70 | 1.2217 | -0.44395 | 0.046 | -0.44424 | 0.048 | -0.44261 | 0.046
80 | -0.325 | 0.0016 | -0.2119 | 0.0012 | -0.1069 | 0.00089 |  |  | 80 | 1.3963 | -0.47715 | 0.049 | -0.47734 | 0.049 | -0.47628 | 0.049
90 | -0.3333 | 0.0016 | -0.2171 | 0.0013 | -0.1124 | 0.00091 |  |  | 90 | 1.5708 | -0.49585 | 0.05 | -0.49593 | 0.05 | -0.49547 | 0.05
100 | -0.3323 | 0.0016 | -0.2164 | 0.0013 | -0.1122 | 0.00091 |  |  | 100 | 1.7453 | -0.49948 | 0.05 | -0.49945 | 0.05 | -0.4996 | 0.05
110 | -0.3227 | 0.0016 | -0.2099 | 0.0012 | -0.1089 | 0.0009 |  |  | 110 | 1.9199 | -0.48794 | 0.049 | -0.4878 | 0.05 | -0.48856 | 0.05
120 | -0.303 | 0.0015 | -0.1979 | 0.0012 | -0.1028 | 0.00088 |  |  | 120 | 2.0944 | -0.46157 | 0.047 | -0.46133 | 0.049 | -0.46267 | 0.048
130 | -0.2757 | 0.0014 | -0.1805 | 0.0011 | -0.0935 | 0.00085 |  |  | 130 | 2.2689 | -0.42118 | 0.044 | -0.42084 | 0.047 | -0.42273 | 0.045
140 | -0.2416 | 0.0013 | -0.1576 | 0.0011 | -0.0814 | 0.00082 |  |  | 140 | 2.4435 | -0.36799 | 0.04 | -0.36756 | 0.044 | -0.36994 | 0.041
150 | -0.1936 | 0.0012 | -0.1291 | 0.00096 | -0.0675 | 0.00078 |  |  | 150 | 2.618 | -0.30361 | 0.035 | -0.30311 | 0.041 | -0.30591 | 0.037
160 | -0.1455 | 0.000998 | -0.0971 | 0.00086 | -0.0507 | 0.00073 |  |  | 160 | 2.7925 | -0.23002 | 0.029 | -0.22946 | 0.039 | -0.23258 | 0.033
170 | -0.0924 | 0.00085 | -0.0624 | 0.00076 | -0.0326 | 0.00068 |  |  | 170 | 2.9671 | -0.14943 | 0.024 | -0.14883 | 0.037 | -0.15219 | 0.03
180 | -0.0393 | 0.0007 | -0.0276 | 0.00066 | -0.0148 | 0.00063 |  |  | 180 | 3.1416 | -0.064305 | 0.021 | -0.063681 | 0.035 | -0.067171 | 0.027
190 | 0.0136 | 0.00062 | 0.0167 | 0.00063 | 0.004 | 0.00059 |  |  | 190 | 3.3161 | 0.022775 | 0.02 | 0.023403 | 0.035 | 0.019887 | 0.027
200 | 0.0701 | 0.00078 | 0.0436 | 0.00071 | 0.0221 | 0.00065 |  |  | 200 | 3.4907 | 0.10916 | 0.023 | 0.10978 | 0.036 | 0.10634 | 0.028
210 | 0.1196 | 0.00093 | 0.0783 | 0.00081 | 0.0398 | 0.0007 |  |  | 210 | 3.6652 | 0.19223 | 0.027 | 0.19281 | 0.038 | 0.18956 | 0.031
220 | 0.1651 | 0.0011 | 0.1099 | 0.0009 | 0.0581 | 0.00075 |  |  | 220 | 3.8397 | 0.26946 | 0.032 | 0.26999 | 0.04 | 0.26702 | 0.035
230 | 0.21 | 0.0012 | 0.1378 | 0.00098 | 0.0713 | 0.00079 |  |  | 230 | 4.0143 | 0.33851 | 0.037 | 0.33897 | 0.043 | 0.33637 | 0.039
240 | 0.2467 | 0.0013 | 0.1594 | 0.0011 | 0.0829 | 0.00082 |  |  | 240 | 4.1888 | 0.39726 | 0.042 | 0.39765 | 0.045 | 0.3955 | 0.043
250 | 0.2743 | 0.0014 | 0.1776 | 0.0011 | 0.0916 | 0.00085 |  |  | 250 | 4.3633 | 0.44395 | 0.046 | 0.44424 | 0.048 | 0.44261 | 0.046
260 | 0.2922 | 0.0015 | 0.1893 | 0.0012 | 0.0976 | 0.00086 |  |  | 260 | 4.5379 | 0.47715 | 0.049 | 0.47734 | 0.049 | 0.47628 | 0.049
270 | 0.3005 | 0.0015 | 0.1951 | 0.0012 | 0.1009 | 0.00087 |  |  | 270 | 4.7124 | 0.49585 | 0.05 | 0.49593 | 0.05 | 0.49547 | 0.05
280 | 0.2999 | 0.0015 | 0.1947 | 0.0012 | 0.1007 | 0.00087 |  |  | 280 | 4.8869 | 0.49948 | 0.05 | 0.49945 | 0.05 | 0.4996 | 0.05
290 | 0.2898 | 0.0015 | 0.1881 | 0.0012 | 0.0971 | 0.00086 |  |  | 290 | 5.0615 | 0.48794 | 0.049 | 0.4878 | 0.05 | 0.48856 | 0.05
300 | 0.2727 | 0.0014 | 0.176 | 0.0011 | 0.0909 | 0.00084 |  |  | 300 | 5.236 | 0.46157 | 0.047 | 0.46133 | 0.049 | 0.46267 | 0.048
310 | 0.2435 | 0.0013 | 0.1588 | 0.0011 | 0.0819 | 0.00082 |  |  | 310 | 5.4105 | 0.42118 | 0.044 | 0.42084 | 0.047 | 0.42273 | 0.045
320 | 0.2074 | 0.0012 | 0.1347 | 0.00097 | 0.0693 | 0.00078 |  |  | 320 | 5.5851 | 0.36799 | 0.04 | 0.36756 | 0.044 | 0.36994 | 0.041
330 | 0.1684 | 0.0011 | 0.1098 | 0.0009 | 0.0559 | 0.00074 |  |  | 330 | 5.7596 | 0.30361 | 0.035 | 0.30311 | 0.041 | 0.30591 | 0.037
340 | 0.1155 | 0.00092 | 0.0765 | 0.0008 | 0.0394 | 0.0007 |  |  | 340 | 5.9341 | 0.23002 | 0.029 | 0.22946 | 0.039 | 0.23258 | 0.033
350 | 0.0609 | 0.00076 | 0.0424 | 0.0007 | 0.0216 | 0.00064 |  |  | 350 | 6.1087 | 0.14943 | 0.024 | 0.14883 | 0.037 | 0.15219 | 0.03
360 | 0.0016 | 0.00059 | 0.0028 | 0.00059 | 0.0011 | 0.00059 |  |  | 360 | 6.2832 | 0.064305 | 0.021 | 0.063681 | 0.035 | 0.067171 | 0.027